Закупочная документация в форме открытого запроса коммерческих предложений на право заключения договора на установку компенсации реактивной мощности для нужд ЗАО «БИЙСКПРОМВОДЫ» на 2014г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ** | | |
| № п/п |  |  |
| **Общие сведения о закупке** | | |
| 1 | Размещено | 19.02.2014г. |
| 2 | Действительно до | 26.02.2014г. |
| 3 | Способ закупки | Открытый запрос коммерческих предложений |
| 4 | Дата и место рассмотрения предложений участников закупки и подведения результатов процедуры закупки | 27.02.2014г. в 08-30 часов местного времени,  г. Бийск, территория ОАО «Полиэкс», зд.№354 |
| **Сведения о Заказчике** | | |
| 5 | Наименование организации | ЗАО «БИЙСКПРОМВОДЫ» |
| 6 | Место нахождения | 659315, Алтайский край г. Бийск, территория ОАО «Полиэкс» |
| 7 | Почтовый адрес | 659315, Алтайский край, г. Бийск, а/я 87 |
| 8 | Контактное лицо | Крашенникова Екатерина Геннадьевна |
| 9 | Адрес электронной почты | mail@biyskpromvody.ru |
| 10 | Контактный телефон | Тел.: 30-66-50  Факс: 30-66-50 |
| **Сведения о предмете договора** | | |
| 11 | Предмет договора | Установка компенсации реактивной мощности |
| 12 | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к закупочной документации) |
| 113 | Место выполнения работ, оказания услуг | Алтайский край, г.Бийск, территория ОАО «Полиэкс» |
| 114 | Закупочная документация | Информационная карта открытого запроса предложений (Приложений №1), Проект договора (Приложение №3), Техническое задание (Приложение №2), Критерии и порядок оценки сопоставления предложений (Приложений №4), Положение о закупке, Письмо об оферте (Форма №1), Технико-коммерческое предложение (Форма №2), График оказания услуг (Форма №3), Анкета участника (Форма №4). |
| 115 | Начальная (максимальная) цена договора | 117 000 руб. (сто семнадцать тысяч рублей) без НДС. Стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг указывается без НДС, которая и является одним из критериев при рассмотрении поступающих от участников заявок на участие в процедуре закупки.  В случае, если участник закупки в соответствии с законодательством РФ является плательщиком НДС, указанная стоимость увеличивается на действующую налоговую ставку по НДС.  В случае, если в представленной участником заявке указана стоимость с учетом НДС, к рассмотрению и учету при принятии решения о победителе принимается уменьшенная на величину НДС стоимость. |
| **Сведения о предоставлении закупочной документации** | | |
| 116 | Срок, место и порядок предоставления закупочной документации | Документация по закупке предоставляется в письменной форме на почтовый адрес Заказчика либо направляется в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика, в срок с 19.02.2014г. до 26.02.2014г. |
| 117 | Порядок и сроки внесения платы за предоставление документации (если документация предоставляется не в электронной форме) | Плата за предоставление документации не взимается. |
| **Прочие сведения** | | |
| 118 | Прочие условия | Участник, предложивший цену выше начальной (максимальной) цены договора, не допускается к процедуре оценки и сопоставления предложений |

Приложение №1

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | **Общие положения** | ЗАО «БИЙСКПРОМВОДЫ», расположенное по адресу: 659315, Алтайский край г. Бийск, территория ОАО «Полиэкс» (далее – Заказчик), Извещением о проведении запроса коммерческих предложений, пригласило юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их объединения (далее — Поставщики) к участию в процедуре открытого запроса коммерческих предложений (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на установку компенсации реактивной мощности (далее — продукция) для нужд Заказчика.  Запрос предложений осуществляется в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", действующего Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд закрытого акционерного общества (осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) «Бийские промышленные воды» и закупочной документацией. |
| 22. | **Требования к выполняемым работам и их составу** | Подробные требования к продукции изложены в Техническом задании (Приложение №2). |
| 23. | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке** | 3.1. Участник закупки подает Предложение в срок и по формам, установленны**м** в настоящей закупочной документации запроса предложений.  3.2. При подготовке Предложений Участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд закрытого акционерного общества (осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) «Бийские промышленные воды» и настоящей закупочной документацией.  3.3. Каждый документ, входящий в Предложение (Форма № 1, 2, 3, 4), должен быть заполнен по всем пунктам и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника.  3.4 Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками. |
| 34. | **Требования к описанию участниками закупки поставляемой продукции, которая является предметом закупки.** | 4.1 Участник закупки должен указать в Технико-коммерческом предложении (Форма №2) свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания (Приложение № 2), а так же стоимостные характеристики (расчет стоимости на продукцию), функциональные характеристики (потребительские свойства) применяемого товара, его количественные и качественные характеристики.  4.2 Для подтверждения качества поставляемой продукции Участник должен предоставить соответствующие документы: технические паспорта, паспорта качества, сертификаты качества, сертификаты соответствия ГОСТ и/или ТУ либо иные документы, подтверждающие качество поставляемой продукции. |
| 45. | **Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг** | Место оказания услуг: Алтайский край, г.Бийск, территория ОАО «Полиэкс», ТП № 135  Условия, срок оказания услуг: Приведение электроизмерительных работ для уточнения потерь и типоразмера установки (оборудования). Приобретение соответствующего оборудования с доставкой на место монтажа. Монтаж оборудования с наладкой и испытанием на эффективность компенсации.  Срок с 27.02.2014г. по 01.06.2014г. |
| 56. | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора** | 117 000 руб. (сто семнадцать тысяч рублей) без НДС. Стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг указывается без НДС, которая и является одним из критериев при рассмотрении поступающих от участников заявок на участие в процедуре закупки.  В случае, если участник закупки в соответствии с законодательством РФ является плательщиком НДС, указанная стоимость увеличивается на действующую налоговую ставку по НДС.  В случае, если в представленной участником заявке указана стоимость с учетом НДС, к рассмотрению и учету при принятии решения о победителе принимается уменьшенная на величину НДС стоимость. |
| 67. | **Форма, сроки и порядок оплаты** | Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в следующем порядке:  - 12 (двенадцать) % от суммы договора перечисляется в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания договора;  - 30 (тридцать) % от суммы договора перечисляется в течение 14 (четырнадцати) дней после перечисления первой предоплаты;  - остальная сумма оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ. |
| 78. | **Порядок формирования цены договора** | В цену договора включается стоимость обследования, стоимость оборудования с доставкой на место проведения монтажа, его монтаж и стоимость выполненных работ. |
| 89. | **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке** | Участник должен обеспечить предоставление документов, подтверждающих его соответствие требованиям закупки, в письменной форме на почтовый адрес Заказчика либо направить в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика с 19.02.2014г. до 26.02.2014г. |
| 910. | **Требования, предъявляемые к участникам запроса предложений** | Комиссия по закупкам отказывает участнику запроса предложений в допуске к участию в процедуре закупки, если установлен хотя бы один из следующих фактов:  1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;  2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=D7303056A4022868CAD980824702D12A6588CC7F3D906DAC360D969B0Ba9p5C) РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;  3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено [Законом](consultantplus://offline/ref=D7303056A4022868CAD980824702D12A6588CD72309C6DAC360D969B0Ba9p5C) N 223-ФЗ и (или) [Законом](consultantplus://offline/ref=D7303056A4022868CAD980824702D12A6588CD7F3D996DAC360D969B0Ba9p5C) N 94-ФЗ;  4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в процедуре закупки, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;  5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;  6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке или Положения о закупке. |
| 111. | **Требования к форме Договора** | Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в Приложении №3. |
| 112. | **Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям** | 12.1 Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:  1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем такую заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;  2) копии учредительных документов;  3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса коммерческих предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;  5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса коммерческих предложений;  6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;  7) документ, декларирующий соответствие участника закупки следующим требованиям:  а) соответствие участников закупки требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;  б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;  в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=D7303056A4022868CAD980824702D12A6588CC7F3D906DAC360D969B0Ba9p5C) РФ об административных правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника либо отправления заявки на адрес электронной почты Заказчика;  г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено [Законом](consultantplus://offline/ref=D7303056A4022868CAD980824702D12A6588CD72309C6DAC360D969B0Ba9p5C) N 223-ФЗ и [Законом](consultantplus://offline/ref=D7303056A4022868CAD980824702D12A6588CD7F3D996DAC360D969B0Ba9p5C) N 94-ФЗ;  8) коммерческое предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги, работы и иные предложения по удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, услуге;  9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупок требованиям, установленным законодательством РФ и документацией о проведении запроса коммерческих предложений;  10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством РФ к таким товарам, работам, услугам в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса коммерческих предложений, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством;  11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, содержащимся в документации о проведении запроса предложений;  12) документ, подтверждающий систему налогообложения, применяемую Участником закупки;  13) информация о том, является ли Участник закупки плательщиком НДС;  14) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений.  12.2 В случае отсутствия документов Участник должен предоставить пояснительную записку с обоснованием уважительной причины их отсутствия. В случае отсутствия документов и пояснительной записки Участник не допускается к оценк**е** и сопоставлению предложений. Если Заказчик признает причину отсутствия указанных документов неуважительной, то Участник не допускается к процедуре оценки и сопоставления предложений.  12.3 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению |
| 113. | **Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке** | 13.1 Любой Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса коммерческих предложений с 19.02.2014г. до 24.02.2014г.;  13.2 Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно такие разъяснения Заказчик размещает на официальном сайте без указания наименования участника закупок. |
| 114 | **Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки** | г. Бийск, территория ОАО «Полиэкс», зд.№354, 27.02.2014г. в 08-30 ч. местного времени |
| 115 | **Критерии оценки, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке** | 15.1. Порядок оценки и сопоставления заявок проводится согласно Приложению №4 «КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».  15.2. Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией по закупкам, формируемой Заказчиком.  При рассмотрении Предложений Участников комиссия по закупкам проверяет:   * + правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям закупочной документации;   + соответствие Участников требованиям закупочной документации.   По результатам рассмотрения Предложений комиссия по закупкам имеет право отклонить участников и Предложения, которые не отвечают требованиям закупочной документации и/или не предоставили документы (сведения) указанные в п 10, 12 данной Информационной карты.  15.3. В случае если к участию в запросе коммерческих предложений не был допущен ни один участник, ранее заключенный договор на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг действует в течение финансового года.  В случае если к участию в запросе коммерческих предложений был допущен только один участник, договор на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг заключается с данным участником. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. |
| 116. | **Прочие условия закупки** | 16.1 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по закупкам, сформированная Заказчиком, вправе отстранить такого Участника от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.  **16.2. Участник закупки, подавший предложение, вправе изменить или отозвать данное предложение в любое время до 26.02.2014г.** |

Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Требования к оказываемым услугам:**

1.1. Наименование продукции: Автоматическая конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности испытательной площадки \_\_\_\_\_ кВАр, 380 В (УКРМ-\_\_\_-ХХХ-0,4-(ХХхХ) У3)

1.2. Оказание услуг должно осуществляться в Алтайском крае, г.Бийске, территории ОАО «Полиэкс», ТП № 135

1.2. Условия, срок оказания услуг: Приведение электроизмерительных работ для уточнения потерь и типоразмера установки (оборудования). Приобретение соответствующего оборудования с доставкой на место монтажа. Монтаж оборудования с наладкой и испытанием на эффективность компенсации.

1.3. Срок действия договора с 27.02.2014г. по 01.06.2014г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики**  **(наименование параметра)** | **Требования**  **(значение**  **параметра)** |
| **1 Основные технические характеристики** |  |
| 1.1 Изготовитель | \* |
| 1.2 Заводской тип (марка) | \* |
| 1.3 Номинальное напряжение, В | 380 |
| 1.4 Номинальная реактивная мощность, кВАр | Определяется после замеров параметров эл.сети на ТП № 135 |
| 1.5 Номинальная мощность ступени регулирования, кВАр | 25 |
| 1.6 Номинальная частота, Гц | 50 |
| 1.7 Номинальный ток установки, А | \* |
| 1.8 Коэффициент перегрузки по току | 1,3 |
| 1.9 Диапазон допустимых отклонений питающего напряжения, % от номинального значения | 85 - 110 |
| 1.10 Тип коммутационного аппарата для подключения ступеней (тиристорный контактор, вакуумный контактор, электромеханический контактор и т.д.) | Электромеханический контактор |
| 1.11 Тип используемых конденсаторов (сухой, маслонаполненный) | сухой |
| 1.12 Конденсаторы должны быть самовосстанавливающимися (да, нет) | да |
| 1.13 Наличие вводного коммутационного аппарата, с возможностью создания видимого разрыва (да, нет) | да |
| 1.14 Модульность конструкции, (да, нет) | да |
| 1.15 Возможность наращивания мощности без изменения конструкции шкафа, (да, нет) | да |
| 1.16 Способ установки (навесной, напольный, утопленный) | навесная |
| **2 Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам** |  |
| 2.1 Способ подвода питающих кабелей | сверху |
| 2.2 Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | одностороннее |
| 2.3 Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254-96, не менее | IP54 |
| 2.4 Покрытие полимерное | да |
| 2.5 Толщина металлической оболочки, мм, не менее | 2 |
| 2.6 Двери шкафов должны запираться на замок (да, нет) | да |
| 2.7 Тип замков шкафа | **\*** |
| 2.8 Напряжение питания цепей управления, В | ~220 |
| 2.9 Напряжение питания цепей системы вентиляции, В | ~220 |
| 2.10 Проходы кабелей внутрь шкафа должны осуществляться через уплотняющее устройство (да, нет) | да |
| 2.11 В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабе-лей с применением специальных приспособлений, (да, нет) | да |
| **3 Массо-габаритные показатели** |  |
| 3.1 Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм, не более | 1000/600/300 |
| 3.2 Масса установки в сборе, кг, не более | 100 |
| **4 Климатическое исполнение и стойкость к воздействую-щим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89** |  |
| 4.1 Категория размещения и климатическое исполнение | У3 |
| 4.2 Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C | +45 |
| 4.3 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C | 0 |
| 4.4 Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |
| 4.5 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |
| 4.6 Относительная влажность воздуха, %, не более (при окружающей температуре 25°C) | 98 |
| 4.7 Окружающая среда не агрессивная, не насыщенная токопроводящей пылью (да, нет) | да |
| **5 Требования по надежности** |  |
| 5.1 Количество циклов включения до нароботки на отказ | 200 000 |
| 5.2 Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще | \* |
| **6 Гарантии изготовителя** |  |
| 6.1 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 12 |
| **7 Требования по безопасности** |  |
| 7.1 Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия | Декларация о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.5-75 |
| **8 Комплектность** |  |
| 8.1 Регулируемая автоматическая конденсаторная установка в сборе, (да, нет) | да |
| 8.2 Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. | да |
| 8.4 Ключи для дверей шкафов (да, нет) | да |
| 8.5 Все металлические части шкафа должны иметь стойкое ан-тикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |
| **9 Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения** |  |
| 9.1 Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, (да, нет) | да |
| 9.2 Условия транспортирования | \* |
| 9.3 Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) | да |
| 9.4 Пусконаладочные работы с оборудованием выполняет фирма-изготовитель, (да, нет) | да |
| 9.5 Условия хранения, срок хранения в упаковке производителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, лет | 6 мес. |

Приложение№3

**Д О Г О В О Р № \_\_\_\_**

**на оказание комплексных услуг**

г. Бийск \_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и ЗАО "БИЙСКПРОМВОДЫ", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора Логиновой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет комплексные услуги по Проведению инструментального обследования параметров электросети, изготовлению и поставке конденсаторной установка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, монтажа и наладки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласно Приложений №№ 1, 2, 3 к Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК принимает, оплачивает работу и оборудование на условиях настоящего Договора.

**2. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выполнить работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, в сроки указанные в Приложении № 1 и № 2 к Договору. Все работы должны быть выполнены не позднее 01.06.2014г.

2.2.Этапы работ и сроки выполнения указываются в Приложении №1 к Договору.

2.3. Следующие этапы и сроки выполнения работ согласуются сторонами после выполнения проекта.

**3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

3.1. выполнить работу согласно п.1.1. и сдать ЗАКАЗЧИКУ в соответствии с существующими нормативно-техническими требованиями и с соответствующим качеством, с предоставлением всей необходимой технической документации на поставляемое оборудование.

ЗАКАЗЧИК обязан:

3.4. Назначить лицо, ответственное за координацию работ и наделить его полномочиями от ЗАКАЗЧИКА.

3.5. Принять работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.6. Оплатить работу в соответствии с условиями настоящего Договора,

3.7. Дополнительные работы, не вошедшие в Приложения №2 и №3 к Договору и выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по требованию ЗАКАЗЧИКА, оформляются Дополнительным соглашением к Договору и оплачиваются дополнительно.

**4. СУММА ДОГОВОРА**

4.1.Сумма договора указывается в Приложениях №№ 1, 2, 3.

**5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ в следующем порядке:

- 12 (двенадцать) % от суммы договора перечисляется в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания договора;

- 30 (тридцать) % от суммы договора перечисляется в течение 14 (четырнадцати) дней после перечисления первой предоплаты;

- остальная сумма оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Приемка выполненных работ производится на основании промежуточных Актов приемки выполненных работ. В течение 5 (Пяти) дней с момента предъявления Акта ЗАКАЗЧИК обязан подписать его и оплатить выполненные работы в 5-дневный срок после подписания акта приемки выполненных работ. В случае несогласия Заказчик дает мотивированный отказ в тот же срок.

5.3. В случае несвоевременного возврата ЗАКАЗЧИКОМ подписанных Актов ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо не предоставления письменного мотивированного отказа от подписания в указанный срок, Акт подписывается ПОДРЯДЧИКОМ в одностороннем порядке с отметкой об отказе ЗАКАЗЧИКА от подписания, при этом работы считаются выполненными и подлежат безусловной оплате в 5-дневный срок с момента подписания ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

5.4. Окончательная приемка работ производится ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 5 (Пяти) дней с момента уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ о готовности выполнения работ, производства и поставки оборудования.

5.5. Окончательная оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 дней после подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ сpоков оплаты, он выплачивает пеню в pазмеpе 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день пpосpочки.

6.2. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сpоков работ, он выплачивает пеню в pазмеpе 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день пpосpочки.

6.3. Уплата пени не освобождает СТОРОHЫ от исполнения Договоpа.

6.4. В остальном Стороны несут ответственность за ненадлежащее неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте.

6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

**7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. В случае возникновения споров по договору, стороны разрешают споры в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 30 (Тридцать) дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности достичь согласия, все споры решают в Арбитражном суде Алтайского края.

**8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, ели они подписаны Сторонами.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке в случае:

- значительного снижения качества работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и его отказе от исправления недостатков,

- неоднократном нарушении ЗАКАЗЧИКОМ условий по оплате выполненных работ.

8.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.4. Договор составлен на пяти листах в 2-х экземплярах, по одному для каждой их Сторон и подписан, скреплен печатями Сторон.

**6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  ЗАО «БИЙСКПРОМВОДЫ»)  659315, Алтайский край, г.Бийск, промзона, территория ОАО «Полиэкс»  ОГРН 1062204040095  ИНН/КПП 2204027100/220401001  р/с 40702810702450131106  Отделение № 8644 Сбербанка России г.Барнаул,  кор/с 30101810200000000604  БИК 040173604 |  |

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М,П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к Договору на оказание комплексных услуг**

**№\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_2014 г.**

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ и ОБОРУДОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование вида работ и оборудования** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Стои-мость, руб.** | **Срок выполнения** |
|  | **Этап выполнения работ:** |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инструментального обследования параметров электросети сетевым монитором в ТП №135. Компьтерной обработка результатов замеров. Моделирование и расчет необходимой УКРМ. |  |  |  |  |
| 2 | Изготовление конденсаторной установка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (без стоимости кабеля) |  |  |  |  |
| 4 | Наладка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М,П.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к Договору на оказание комплексных услуг**

**№\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_2014 г.**

**Перечень работ**

**по проведению измерений параметров электросети**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Анализ схемы электроснабжения предприятия | предприятие |  |  |  |
| 2 | Анализ имеющихся на предприятии данных по структуре и количеству электропотребления | предприятие |  |  |  |
| 3 | Определение продолжительности измерений с учетом характерных режимов электропотребления | предприятие |  |  |  |
| 4 | Измерение параметров электросети: U, I, Р, Q, S, Cos Fi, THDU A, THDU B, THDU C | предприятие |  |  |  |
| 5 | Анализ полученных измерений, составление картограмм нагрузок по точкам измерения | офис |  |  |  |
| 6 | Расчет параметров установок компенсации реактивной мощности | офис |  |  |  |
| 7 | Подбор оборудования для компенсации РМ с учетом типов УКРМ и мест их размещения | офис |  |  |  |
| 8 | Составление технического отчета, выдача рекомендаций, расчет срока окупаемости | офис |  |  |  |
| **9** | **ИТОГО** |  |  |  |  |

**ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

1. ЗАКАЗЧИК предоставляет необходимую информацию об объекте измерений:

- Однолинейную схему электроснабжения предприятия,

- имеющуюся проектную и исполнительную документацию,

- техническую возможность подключения (наличие штатных трансформаторов тока, либо возможность подключения переносных трансформаторов тока) в точках измерения, и допускает персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ на объект для проведения измерений.

2. ЗАКАЗЧИК оплачивает выполнение услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме согласно условий настоящего Договора.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет услуги в объеме, указанном в Приложении № 2 с предоставлением Технического Отчета. К отчету прилагаются таблица измеренных значений, в отчете отражаются все существенные результаты выполненной работы и дано техническое решение по оптимизации потребления электроэнергии и выбору:

а) вида компенсации реактивной мощности (общая, групповая, индивидуальная),

б) типа конденсаторных установок (7 типов)

в) расчет мощности конденсаторных установок.

После выполнения услуг стороны подписывают АКТ сдачи-приемки.

4.Срок выполнения и сдачи работ – в течение 5 дней с момента выполнения ЗАКАЗЧИКОМ п.5.1.

4.Стороны обязуются не разглашать информацию о результатах измерений, носящую конфиденциальный характер.

5. Дополнительные работы, не вошедшие в Перечень работ (Приложение № 1) и выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ по требованию ЗАКАЗЧИКА, оформляются Дополнительным соглашением к Договору и оплачиваются дополнительно.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Синеев А.В.

М.П. М.П.

**Приложение № 3**

**К Договору на оказание комплексных услуг**

**№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Поставляемого оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования** | **Кол-во** | **Цена, руб.** | **Сумма, руб.** | **Срок изготовления** |
| 1 | Конденсаторная установка \_\_\_\_ (\* Мощность будет указана после обработки данных замеров) |  |  |  |  |
| 2 | Монтаж \_\_\_\_ (без стоимости кабеля) |  |  |  |  |
| 3 | Наладка \_\_\_\_\_, ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |

**Итого:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** |  |
| **1 Основные технические характеристики** |  |
| 1.1 Изготовитель |  |
| 1.2 Заводской тип (марка) |  |
| 1.3 Номинальное напряжение, В |  |
| 1.4 Номинальная реактивная мощность, кВАр |  |
| 1.5 Номинальная мощность ступени регулирования, кВАр |  |
| 1.6 Номинальная частота, Гц |  |
| 1.7 Номинальный ток установки, А |  |
| 1.8 Коэффициент перегрузки по току |  |
| 1.9 Диапазон допустимых отклонений питающего напряжения, % от номинального значения |  |
| 1.10 Тип коммутационного аппарата для подключения ступеней (тиристорный контактор, вакуумный контактор, электромеханический контактор и т.д.) |  |
| 1.11 Тип используемых конденсаторов (сухой, маслонаполненный) |  |
| 1.12 Конденсаторы должны быть самовосстанавливающимися (да, нет) |  |
| 1.13 Наличие вводного коммутационного аппарата, с возможностью создания видимого разрыва (да, нет) |  |
| 1.14 Модульность конструкции, (да, нет) |  |
| 1.15 Возможность наращивания мощности без изменения конструкции шкафа, (да, нет) |  |
| 1.16 Способ установки (навесной, напольный, утопленный) |  |
| **2 Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам** |  |
| 2.1 Способ подвода питающих кабелей |  |
| 2.2 Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) |  |
| 2.3 Степень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254-96, не менее |  |
| 2.4 Покрытие полимерное |  |
| 2.5 Толщина металлической оболочки, мм, не менее |  |
| 2.6 Двери шкафов должны запираться на замок (да, нет) |  |
| 2.7 Тип замков шкафа |  |
| 2.8 Напряжение питания цепей управления, В |  |
| 2.9 Напряжение питания цепей системы вентиляции, В |  |
| 2.10 Проходы кабелей внутрь шкафа должны осуществляться через уплотняющее устройство (да, нет) |  |
| 2.11 В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабе-лей с применением специальных приспособлений, (да, нет) |  |
| **3 Массо-габаритные показатели** |  |
| 3.1 Габаритные размеры, высота/ширина/глубина, мм, не более |  |
| 3.2 Масса установки в сборе, кг, не более |  |
| **4 Климатическое исполнение и стойкость к воздействую-щим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89** |  |
| 4.1 Категория размещения и климатическое исполнение |  |
| 4.2 Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C |  |
| 4.3 Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °C |  |
| 4.4 Высота установки над уровнем моря, м |  |
| 4.5 Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  |
| 4.6 Относительная влажность воздуха, %, не более (при окружающей температуре 25°C) |  |
| 4.7 Окружающая среда не агрессивная, не насыщенная токопроводящей пылью (да, нет) |  |
| **5 Требования по надежности** |  |
| 5.1 Количество циклов включения до нароботки на отказ |  |
| 5.2 Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще |  |
| **6 Гарантии изготовителя** |  |
| 6.1 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  |
| **7 Требования по безопасности** |  |
| 7.1 Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  |
| **8 Комплектность** |  |
| 8.1 Регулируемая автоматическая конденсаторная установка в сборе, (да, нет) |  |
| 8.2 Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  |
| 8.4 Ключи для дверей шкафов (да, нет) |  |
| 8.5 Все металлические части шкафа должны иметь стойкое ан-тикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) |  |
| **9 Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения** |  |
| 9.1 Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78, (да, нет) |  |
| 9.2 Условия транспортирования |  |
| 9.3 Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) |  |
| 9.4 Пусконаладочные работы с оборудованием выполняет фирма-изготовитель, (да, нет) |  |
| 9.5 Условия хранения, срок хранения в упаковке производителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, лет |  |

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Логинова С.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

Приложение № 4

**КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**1. Оценка заявок на соответствие отборочным критериям.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий оценки | Предложение  Участника №\_\_ | Результат | Предложение  Участника №\_\_ | Результат |
| 1. | Соответствие требования Документации о закупке, в том числе Технического задания (Приложение №2) |  |  |  |  |
| 2. | Соответствие требованиям Технического задания (Приложение №2) |  |  |  |  |
|  |  | Решение: |  | Решение: |  |

1.1. По итогам этапа оценки заявок на соответствие отборочным критериям Заказчиком принимается решения о соответствии (не соответствии) заявок Участников отборочным критериям.

1.2. Заявки Участников, признанные соответствующими отборочным критериям, допускаются к оценке заявок на основании оценочных критериев.

**2. Оценка заявок на основании оценочных критериев.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерий оценки | Предложение Участника №\_\_ | Предложение Участника №\_\_ |
| 1. | Цена договора |  |  |

**3. Определение победителя закупочной процедуры.**

3.1. Победителем закупочной процедуры признается Участник соответствующий всем требованиям, установленным в закупочной документации, предложивший наименьшую цену договора. При этом порядок оценки и сопоставления заявок осуществляется в соответствии с п.15 Информационной карты открытого запроса предложений (Приложение№1).

3.2. В случае если несколько заявок на участие в закупочной процедуре предложат одинаковую цену договора, победителем по решению комиссии по закупкам может быть признан Участник, заявка которого поступила ранее других.

3.3. В случае, если в открытом запросе предложений принимают участие Участники, работающие с НДС и Участники, применяющие упрощенную систему налогообложения или являющиеся плательщиком единого налога на вмененный доход (т.е. не являющиеся плательщиками налог на добавленную стоимость - НДС), то оценка заявок по критерию «Цена договора» производится по цене без учета НДС, при этом предложенная цена договора не должна превышать максимальную стоимость цены договора,  заявленную организатором конкурса, без учета  НДС.

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

**Форма №1**

**Уважаемые господа!**

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается источник и дата публикации], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Технико-коммерческим предложением, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения с учетом  НДС, руб. |  |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты.

Настоящим предложением принимаю проект договора в редакции ЗАО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (Приложение №3 к данной закупочной документации).

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Технико-коммерческое предложение на оказание услуг (форма № 2) на \_\_\_\_ листах;
2. График оказания услуг (Форма № 3) на \_\_\_\_ листах;
3. Анкета участника (Форма № 4) на \_\_\_\_ листах;
4. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на \_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

## Форма №2

**Технико-коммерческое предложение на оказание услуг (выполнение работ)**

От «\_\_»\_\_\_\_\_ 2014г.

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на требования, указанные в закупочной документации в т.ч. в Техническом задании (Приложение №2),* а так же указывает стоимостные характеристики (расчет стоимости используемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ и прочее), функциональные характеристики (потребительские свойства) применяемого товара, его количественные и качественные характеристики*).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**Форма №3**

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.

**График оказания услуг**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начало оказания услуг: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года.

Окончание оказания услуг: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_2014г. **Форма №4**

**Анкета Участника**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование Участника |  |
|  | Участники (акционеры, учредители) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех участников (акционеров, учредителей), чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Адрес места нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Генеральный директор ЗАО «БИЙСКПРОМВОДЫ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Логинова

19.02.2014г.